МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ

Хранение лекарственного растительного 		ОФС

сырья  и лекарственных растительных

препаратов 							Взамен ст. ГФ XI

Настоящая общая фармакопейная статья устанавливает требования к условиям хранения лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов.

Условия хранения лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов в складских помещениях должны обеспечивать сохранность сырья и препаратов по внешним признакам и содержанию биологически активных веществ в течение установленного для них срока годности.

Помещения для хранения могут быть временными (навесы, амбары и др.) и постоянными (специально оборудованные складские помещения). Склад должен иметь ряд помещений: приемное отделение для оформления документов, проверки качества упаковки и маркировки, отбора проб для анализа; помещение для временного хранения лекарственного растительного сырья, зараженного амбарными вредителями (изолятор); помещение для временного хранения нестандартного сырья; помещения для раздельного хранения различных групп лекарственного растительного сырья и др.

Лекарственное растительное сырье должно храниться таким образом, чтобы избежать перекрестной контаминации.

Если для хранения лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов требуются особые условия в отношении влажности, температуры и защиты от света, такие условия необходимо обеспечивать и контролировать.

Для контроля температуры и влажности в помещениях для хранения лекарственного растительного сырья должны быть предусмотрены термометр и психрометр.

Лекарственной растительное сырье, требующее хранения при температуре отличной от комнатной, должны иметь соответствующую маркировку.

Лекарственное растительное сырье и лекарственные растительные препараты не должны подвергаться длительному воздействию прямого или яркого рассеянного солнечного облучения. Лекарственные растительные средства, требующие защиты от света, должны храниться в светозащитной упаковке и/или в темном месте.

Лекарственное растительное сырье и лекарственные растительные препараты следует хранить при относительной влажности воздуха не более 50 % в плотно закрытой таре.

Если иначе специально не установлено и не утверждено, отклонения от рекомендуемых условий хранения допускаются во время кратковременных прерываний (в том числе, во время локальных перевозок).

Помещения для хранения лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов должны быть чистыми и хорошо проветриваемыми, должны быть защищены от проникновения в них насекомых и животных, особенно грызунов.

Особое внимание должно быть уделено чистоте и надлежащему обслуживанию зон хранения, особенно там, где образуется пыль.

Основная масса лекарственного растительного сырья хранится в общих помещениях. Изолированно от других видов сырья следует хранить:

эфирномасличное сырье, обладающее выраженным запахом, в хорошо укупоренной таре;

ядовитое и сильнодействующее сырье (в отдельном помещении или в отдельном шкафу под замком).

Хранение лекарственного растительного сырья, содержащего сердечные гликозиды, осуществляется с соблюдением требований ГФ, в частности, требования о повторном контроле на биологическую активность.

Упакованное лекарственное растительное сырье хранят в штабелях (с использованием поддонов), на стеллажах, в интейнерах (контейнерах стеллажного типа). Расстояние между стеллажом и полом должно быть не менее 25 см, высота штабеля для плодов, семян и почек – не более 2,5 м, для листьев, цветков, трав – не более 4 м, для остальных видов – 4-6 м. Штабель должен быть размещен на расстоянии от стены не менее 60 см, промежутки между штабелями не менее 80 см. Интейнеры устанавливаются ярусами друг на друга с учетом возможностей механизации погрузочно-разгрузочных работ.

На каждый штабель или интейнер прикрепляется этикетка с указанием:

наименования сырья;

названия поставщика / заготовителя;

номера партии / серии;

года и месяца сбора / заготовки;

даты поступления;

срока хранения.

Лекарственное растительное сырье должно храниться таким образом, чтобы не препятствовать свободной циркуляции воздуха в помещении.

Сырье при хранении необходимо ежегодно перекладывать, обращая внимание на наличие амбарных вредителей и на соответствие длительности хранения сроку хранения, указанному в фармакопейной статье. Помещения и стеллажи должны содержаться в чистом и исправном состоянии и, при необходимости, подвергаться дезинфекции.

Лекарственное растительное сырье также должно подвергаться ежегодному контролю на соответствие требованиям фармакопейных статей по показателям качества, которые могут изменятся в процессе хранения. По результатам проверки лекарственное растительное сырье, не соответствующее требованиям ГФ, бракуют.

Лекарственные растительные препараты должны храниться в упаковке, предусмотренной требованиями фармакопейных статей или нормативной документации на данный препарат.

Лекарственные растительные препараты следует хранить на стеллажах или в шкафах.

Вторичная (и/или первичная) упаковка и (или) транспортная тара лекарственных растительных препаратов должна обеспечивать защиту от воздействия влаги и солнечного света.